Выполнение программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов за 2017 год.

| № п/п | Адрес | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления, восстановление теплоизоляции верхней разводки системы ЦО (по всей разводке) |
| 1 | Бассейная ул., д.12 | Применение современных теплоизоляционных материалов-один из основных способов обеспечения энергосбережения | Цилиндры теплоизоляционные кашированные алюминиевой фольгой | Текущий ремонт |
| 2 | Бассейная ул., д.16 |  |  |  |
| 3 | Ленинский пр., д.178 |  |  |  |
| 4 | Варшавская ул., д.114 |  |  |  |
| 5 | Московский пр., д.157а |  |  |  |
| 6 | Московский пр., д.173 |  |  |  |
| 7 | Московский пр., д.175 |  |  |  |
| 8 | Московский пр., д.177 |  |  |  |
| 9 | Московский пр., д.179 |  |  |  |
| 10 | Московский пр., д.191 |  |  |  |
| 11 | Победы ул., д.6 | Применение современных теплоизоляционных материалов-один из основных способов обеспечения энергосбережения | Цилиндры теплоизоляционные кашированные алюминиевой фольгой | Текущий ремонт |
| 12 | Победы ул., д.7 |  |  |  |
| 13 | Победы ул., д.8 |  |  |  |
| 14 | Победы ул., д.11 |  |  |  |
| 15 | Фрунзе ул., д.5 |  |  |  |
| 16 | Чернышевского пл., д.2 |  |  |  |
| Оконные заполнения |
| 1 | Московский пр., д.177, пар.2 (6 шт.) | Такие конструкции имеют на более высокий уро-вень тепло-защиты, чем устаревшие окна, и при-равниваются к теплоизоляции кирпичной стены толщи-ной в три кир-пича или 79см. Данный окон-ный профиль позволяет исключить промерзание оконной рамы, тем самым снижает затра-ты на уборку помещений и сезонную мойку окон. | Металлопластиковые окна, изготовленные из пластикового (ПВХ) профиля с внутренним металлическим армированием для усиления конструкции | Текущий ремонт |
| 2 | 5-й Предпортовый пр-д, д.8/4, пар.1 (33шт.) |  |  |  |
| 3 | 5-й Предпортовый пр-д, д.8/4, пар.2 (33шт.) |  |  |  |
| 4 | Новоизмайловский пр., д.57, пар.1-5, эт.1-2 (15шт.) |  |  |  |
| 5 | Московский пр., д.165, пар.2,7 (12шт.) |  |  |  |
| 6 | Ленинский пр., д.157, п.1-5, эт.1-4 (25шт.) |  |  |  |
| 7 | Новоизмайловский пр., д.73, п.1-5,эт.1-2 (15шт.) |  |  |  |
| 8 | Новоизмайловский пр., д.79, п.1-5,эт.1-4 (25шт.) |  |  |  |
| 9 | Ленинский пр., д.148/2, п.5 (4шт.) |  |  |  |
| 10 | Новоизмайловский пр., д.24/2, п.1 (5 шт.) |  |  |  |
| 11 | Новоизмайловский пр., д.24/1, п.2 (5шт.) |  |  |  |
| 12 | Варшавская ул., д.58, п.1 (5шт.) |  |  |  |
| 13 | Варшавская ул., д.58, п.3 (5шт.) | Такие конструкции имеют на по-рядок более высокий уро-вень тепло-защиты, чем устаревшие окна, и при-равниваются к теплоизоляции кирпичной стены толщи-ной в три кир-пича или 79см. Данный окон-ный профиль позволяет исключить промерзание оконной рамы, тем самым снижает затра-ты на уборку помещений и сезонную мойку окон. | Металлопластиковые окна, изготовленные из пластикового (ПВХ) профиля с внутренним металлическим армированием для усиления конструкции | Текущий ремонт |
| 14 | Варшавская ул., д.94, п.3 (4шт.) |  |  |  |
| 15 | Варшавская ул., д.110, п.3 (4шт.) |  |  |  |
| 16 | Новоизмайловский пр., д.32/1, п.1-5 (40шт.) |  |  |  |
| 17 | Краснопутиловская ул., д.82, п.3-5 (15шт.) |  |  |  |
| 18 | Краснопутиловская ул., д.75, п.1-7 (16шт.) |  |  |  |
| 19 | Ленинский пр., д.172, п.3,4,5 (9шт.) | Такие конструкции имеют на по-рядок более высокий уро-вень тепло-защиты, чем устаревшие окна, и при-равниваются к теплоизоляции кирпичной стены толщи-ной в три кир-пича или 79см. Данный окон-ный профиль позволяет исключить промерзание оконной рамы, тем самым снижает затра-ты на уборку помещений и сезонную мойку окон. | Металлопластиковые окна, изготовленные из пластикового (ПВХ) профиля с внутренним металлическим армированием для усиления конструкции | Текущий ремонт |
| 20 | Ленинский пр., д.156/2, п.3,4 (8шт.) |  |  |  |
| 21 | Краснопутиловская ул., д.54, п.5 (4шт.) |  |  |  |
| 22 | Ленинский пр., д.148/2, п.6,7 (8шт.) |  |  |  |
| 23 | Бассейная ул., д.11, п.5 (8шт.) |  |  |  |
| 24 | Бассейная ул., д.15, п.3 (8шт.) |  |  |  |
| 25 | Ленинский пр., д.176, п.1,2 (8шт.) |  |  |  |
| 26 | Краснопутиловская ул., д.52, п.1-4 (8шт.) |  |  |  |
| 27 | Ленинский пр., д.154/2, п.1-5 (5шт.) |  |  |  |
| 28 | Ленинский пр., д.150/2, п.3,4,5 (12шт.) |  |  |  |
| 29 | Ленинский пр., д.152/3, п.5,6,7 (12шт.) |  |  |  |
| 30 | Ленинский пр., д.156/3, п.7 (4шт.) |  |  |  |
| 31 | Кубинская ул., д.66, п.1,3,4,5 (8 шт.) |  |  |  |
| 32 | Новоизмайловский пр., д.31, п.2,3 (16шт.) |  |  |  |
| 33 | Новоизмайловский пр., д.63, п.1,2,4,5 (12шт.) |  |  |  |
| 34 | Новоизмайловский пр., д.71, п.4,5 (16шт.) |  |  |  |
| 35 | Новоизмайловский пр., д.73, п.1,2,3,4,5 (15шт.) |  |  |  |
| 36 | Краснопутиловская ул., д.83, п.1-7 (7шт.) |  |  |  |
| 37 | Краснопутиловская ул., д.91, п.3,4,5 (12шт.) |  |  |  |
| 38 | Краснопутиловская ул., д.93, п.2,3,5,6,7 (20шт.) |  |  |  |
| 39 | ул.Фрунзе, д.1, п.2,5 (8шт.) |  |  |  |
| 40 | ул.Фрунзе, д.5, п.2 (4шт.) |  |  |  |
| 41 | ул.Фрунзе, д.3, п.2 (4шт.) |  |  |  |
| 42 | ул.Фрунзе, д.6Б, п.1,2,3 (12шт.) |  |  |  |
| 43 | Кузнецовская ул., д.13, п.3,4 (8шт.) |  |  |  |
| 44 | Новоизмайловский пр., д.55, п.1,4 (16шт.) |  |  |  |
| 45 | Новоизмайловский пр., д.57, п.1,2,3,4,5 (25 шт.) |  |  |  |
| 46 | Новоизмайловский пр., д.53, п.1,2,3,4,5 (15 шт.) |  |  |  |
| 47 | Московский пр., д.155, пар.2 (6 шт.) |  |  |  |
| 48 | Московский пр., д.157а, пар.1,2 (12 шт.) |  |  |  |
| 49 | Варшавская ул., д.54, пар.1,2,3 (15 шт.) |  |  |  |
| 50 | ул.Победы, д.6, пар.4 (4 шт.) |  |  |  |
| 51 | ул.Победы, д.12, пар.2,3 (10 шт.) | Такие конструкции имеют на по-рядок более высокий уро-вень тепло-защиты, чем устаревшие окна, и при-равниваются к теплоизоляции кирпичной стены толщи-ной в три кир-пича или 79см. Данный окон-ный профиль позволяет исключить промерзание оконной рамы, тем самым снижает затра-ты на уборку помещений и сезонную мойку окон. | Металлопластиковые окна, изготовленные из пластикового (ПВХ) профиля с внутренним металлическим армированием для усиления конструкции | Текущий ремонт |
| 52 | Московский пр., д.155, пар.5 (19шт.) |  |  |  |
| 53 | Кузнецовская ул., д.15, пар.3,4,6,8 (16 шт.) |  |  |  |
| 54 | Московский пр., д.167, пар.1,2,4,5 (24шт.) |  |  |  |
| 55 | Новоизмайловский пр., д.20/4, п.3,4,5 (15шт.) |  |  | Текущий ремонт |
| 56 | Новоизмайловский пр., д.20/3, п.1,2,3,4,5 (25шт.) |  |  |  |
| 57 | Новоизмайловский пр., д.20/2, пар.1,3 (16шт.) | Такие конструкции имеют на по-рядок более высокий уро-вень тепло-защиты, чем устаревшие окна, и при-равниваются к теплоизоляции кирпичной стены толщи-ной в три кир-пича или 79см. Данный окон-ный профиль позволяет исключить промерзание оконной рамы, тем самым снижает затра-ты на уборку помещений и сезонную мойку окон. | Металлопластиковые окна, изготовленные из пластикового (ПВХ) профиля с внутренним металлическим армированием для усиления конструкции |  |
| 58 | Варшавская ул., д.31, пар.1,2,3,4 (4шт.) |  |  |  |
| 59 | Варшавская ул., д.27/1, пар.1,2,3,4,5 (15шт.) |  |  |  |
| 60 | Бассейная ул. , д.23, п.1,2,3,4,5 (15шт.) |  |  |  |
| Внутридомовые электрические сети |
| 1 | Бассейная ул. д.3 | Электроэнергии потребляется в десять раз меньше, чем лампами накаливания | Светодиод ные светильники | Текущий ремонт |
| 2 | Бассейная ул. д.5 |  |  |  |
| 3 | Бассейная ул. д.11 |  |  |  |
| 4 | Бассейная ул. д.12 |  |  |  |
| 5 | Бассейная ул. д.15 |  |  |  |
| 6 | Бассейная ул. д.16 |  |  |  |
| 7 | Бассейная ул. д.23 |  | Светодиод ные светильники | Текущий ремонт |
| 8 | Бассейная ул. д.25 |  |  |  |
| 9 | Бассейная ул. д.37 |  |  |  |
| 10 | Варшавская ул. д. 27 к. 2 |  |  |  |
| 11 | Варшавская ул. д. 29 к. 1 |  |  |  |
| 12 | Варшавская ул. д. 29 к. 2 |  |  |  |
| 13 | Варшавская ул. д. 37 к. 1 |  |  |  |
| 14 | Варшавская ул. д. 39 к. 2 |  |  |  |
| 15 | Варшавская ул. д. 41 к. 2 |  | Светодиод ные светильники | Текущий ремонт |
| 16 | Варшавская ул. д. 45 к. 1 |  |  |  |
| 17 | Варшавская ул. д. 45 к. 2 |  |  |  |
| 18 | Варшавская ул. д. 53 |  |  |  |
| 19 | Варшавская ул. д. 58 |  |  |  |
| 20 | Варшавская ул. д. 63 к.1 |  |  |  |
| 21 | Варшавская ул. д. 94 |  |  |  |
| 22 | Варшавская ул. д. 110 |  |  |  |
| 23 | Краснопутиловская ул. д. 52 |  |  |  |
| 24 | Краснопутиловская ул. д. 54 |  |  |  |
| 25 | Краснопутиловская ул. д. 58 |  |  |  |
| 26 | Краснопутиловская ул. д. 71 |  |  |  |
| 27 | Краснопутиловская ул. д. 72 |  |  |  |
| 28 | Краснопутиловская ул. д. 73 |  | Светодиод ные светильники | Текущий ремонт |
| 29 | Краснопутиловская ул. д. 78 |  |  |  |
| 30 | Краснопутиловская ул. д. 79 |  |  |  |
| 31 | Краснопутиловская ул. д. 80 |  |  |  |
| 32 | Краснопутиловская ул. д. 82 |  |  |  |
| 33 | Краснопутиловская ул. д. 84 |  |  |  |
| 34 | Краснопутиловская ул. д. 85 |  |  |  |
| 35 | Краснопутиловская ул. д. 89 |  |  |  |
| 36 | Краснопутиловская ул. д. 90 |  | Светодиод ные светильники |  |
| 37 | Кубинская ул. д. 20 |  |  |  |
| 38 | Кубинская ул. д. 24 |  |  |  |
| 39 | Кубинская ул. д. 26 |  |  |  |
| 40 | Кубинская ул. д. 28 |  |  |  |
| 41 | Кубинская ул. д. 34 |  |  |  |
| 42 | Кубинская ул. д. 36 |  |  |  |
| 43 | Кубинская ул. д. 40 |  |  |  |
| 44 | Кубинская ул. д. 42 |  |  |  |
| 45 | Кубинская ул. д. 48 |  |  |  |
| 46 | Кубинская ул. д. 50 |  |  |  |
| 47 | Кубинская ул. д. 52 |  |  |  |
| 48 | Кубинская ул. д. 66 |  |  |  |
| 49 | Кубинская ул. д. 68 |  |  |  |
| 50 | Кузнецовская ул., д.13 |  |  |  |
| 51 | Кузнецовская ул., д.17 |  | Светодиод ные светильники | Текущий ремонт |
| 52 | Ленинский пр. д. 147 |  |  |  |
| 53 | Ленинский пр. д. 148/2 |  |  |  |
| 54 | Ленинский пр. д. 150 |  |  |  |
| 55 | Ленинский пр. д. 150 к. 2 |  |  |  |
| 56 | Ленинский пр. д. 152 к. 2 |  |  |  |
| 57 | Ленинский пр. д. 152 к.3 |  |  |  |
| 58 | Ленинский пр. д. 154 |  |  |  |
| 59 | Ленинский пр. д. 154 к. 2 |  |  |  |
| 60 | Ленинский пр. д. 156 к. 2 |  |  |  |
| 61 | Ленинский пр. д. 157 |  |  |  |
| 62 | Ленинский пр. д. 158 |  |  |  |
| 63 | Ленинский пр. д. 161 |  |  |  |
| 64 | Ленинский пр. д. 161 к. 2 |  |  |  |
| 65 | Ленинский пр. д. 162 |  |  |  |
| 66 | Ленинский пр. д. 162 к. 2 |  |  |  |
| 67 | Ленинский пр. д. 162 к. 3 |  |  |  |
| 68 | Ленинский пр. д. 164 |  |  |  |
| 69 | Ленинский пр. д. 166 |  |  |  |
| 70 | Ленинский пр. д. 170 |  |  |  |
| 71 | Ленинский пр. д. 172 |  |  |  |
| 72 | Ленинский пр. д. 178 |  |  |  |
| 73 | Московский пр. д.157 |  |  |  |
| 74 | Московский пр. д.159 |  |  |  |
| 75 | Московский пр. д.163 |  |  |  |
| 76 | Московский пр. д. 165 |  |  |  |
| 77 | Московский пр. д.171 |  |  |  |
| 78 | Московский пр. д. 177 |  |  |  |
| 79 | Московский пр. д. 179 |  |  |  |
| 80 | Московский пр. д. 189 |  |  |  |
| 81 | Московский пр. д. 191 |  |  |  |
| 82 | Московский пр. д. 193 |  |  |  |
| 83 | Московский пр. д. 195 |  |  |  |
| 84 | Московский пр. д. 197 |  |  |  |
| 85 | Московский пр. д. 216 а |  |  |  |
| 86 | Новоизмайловский пр. д.15 |  |  |  |
| 87 | Новоизмайловский пр. д. 20 к.4 |  |  |  |
| 88 | Новоизмайловский пр. д. 21 |  |  |  |
| 89 | Новоизмайловский пр. д. 22/1 |  |  |  |
| 90 | Новоизмайловский пр. д. 24 к.2 |  |  |  |
| 91 | Новоизмайловский пр. д. 24 к.3 |  |  |  |
| 92 | Новоизмайловский пр. д. 26 к. 1 |  |  |  |
| 93 | Новоизмайловский пр. д. 26 к.2 |  |  |  |
| 94 | Новоизмайловский пр. д. 27 |  |  |  |
| 95 | Новоизмайловский пр. д. 30 к.2 |  |  |  |
| 96 | Новоизмайловский пр. д.32 к.1 |  |  |  |
| 97 | Новоизмайловский пр. д.32 к.4 |  |  |  |
| 98 | Новоизмайловский пр. д.34 к.1 |  | Светодиод ные светильники | Текущий ремонт |
| 99 | Новоизмайловский пр. д. 36 к.1 |  |  |  |
| 100 | Новоизмайловский пр. д. 36 к.3 |  |  |  |
| 101 | Новоизмайловский пр. д. 38 к.1 |  |  |  |
| 102 | Новоизмайловский пр. д. 38 к.4 |  |  |  |
| 103 | Новоизмайловский пр. д. 39 к.1 |  |  |  |
| 104 | Новоизмайловский пр. д. 42 к.2 |  |  |  |
| 105 | Новоизмайловский пр. д. 42 к.3 |  |  |  |
| 106 | Новоизмайловский пр. д.44 к.2 |  |  |  |
| 107 | Новоизмайловский пр. д.44 к.4 |  |  |  |
| 108 | Новоизмайловский пр. д.46 к.1 |  |  |  |
| 109 | Новоизмайловский пр. д. 49 |  |  |  |
| 110 | Новоизмайловский пр. д. 51 |  |  |  |
| 111 | Новоизмайловский пр. д. 53 |  |  |  |
| 112 | Новоизмайловский пр. д. 57 |  |  |  |
| 113 | Новоизмайловский пр. д. 57 к.2 |  |  |  |
| 114 | Новоизмайловский пр. д. 63 |  |  |  |
| 115 | Новоизмайловский пр. д. 71 |  |  |  |
| 116 | Новоизмайловский пр. д. 79 |  |  |  |
| 117 | Новоизмайловский пр. д. 81 |  |  |  |
| 118 | Новоизмайловский пр. д. 101 |  |  |  |
| 119 | Победы ул. д. 6 |  |  |  |
| 120 | Победы ул. д. 7 |  |  |  |
| 121 | Победы ул. д. 8 |  |  |  |
| 122 | Победы ул. д. 11 |  |  |  |
| 123 | Победы ул. д. 13 |  |  |  |
| 124 | Пулковское шоссе д. 7 к. 2 |  |  |  |
| 125 | Пулковское шоссе д. 9 к. 1 |  |  |  |
| 126 | Пулковское шоссе д. 13 к. 1 |  |  |  |
| 127 | 5-й Предпортовый пр-д, д.8 к.1 |  |  |  |
| 128 | 5-й Предпортовый пр-д, д.10 к.1 |  |  |  |
| 129 | 5-й Предпортовый пр-д, д.12 к.1 |  |  |  |
| 130 | Фрунзе ул. д. 2 |  |  |  |
| 131 | Фрунзе ул. д. 4 |  |  |  |
| 132 | Фрунзе ул. д. 5 |  |  |  |
| 133 | Фрунзе ул. д. 6А |  |  |  |
| 134 | Фрунзе ул. д. 6Б |  | Светодиод ные светильники | Текущий ремонт |
| 135 | Чернышевского пл. д.3 |  |  |  |
| 136 | Чернышевского пл. д.5 |  |  |  |
| 137 | Чернышевского пл. д. 6 |  |  |  |
| 138 | Чернышевского пл. д. 7 |  |  |  |
| 139 | Краснопутиловская ул., д.62 |  |  |  |
| 140 | Краснопутиловская ул., д.64 |  |  |  |
| 141 | Краснопутиловская ул., д.75 |  |  |  |
| 142 | Кубинская ул., д.58 |  |  |  |
| 143 | Кубинская ул., д.60 |  |  |  |
| 144 | Новоизмайловский пр., д.20/2 |  |  |  |
| 145 | Новоизмайловский пр., д.36/2 |  |  |  |
| 146 | Новоизмайловский пр., д.38/3 |  |  |  |
| 147 | Новоизмайловский пр., д.67 |  |  |  |
| 148 | Новоизмайловский пр., д.73 |  |  |  |
| 149 | Новоизмайловский пр., д.75 |  |  |  |
| 150 | Варшавская ул., д.45/3 |  |  |  |
| 151 | Варшавская ул., д.55/1 |  |  |  |
| 152 | Краснопутиловская ул., д.74 |  |  |  |
| 153 | Краснопутиловская ул., д.91 |  |  |  |
| 154 | Ленинский пр., д.156/3 |  |  |  |
| 155 | Новоизмайловский пр., д.26/4 |  |  |  |
| 156 | Новоизмайловский пр., д.28/1 |  |  |  |
| 157 | Новоизмайловский пр., д.32/2 |  |  |  |
| 158 | Фрунзе ул., д.1 |  |  |  |

В результате проведенных Обществом комплексных мероприятий по энергосбережению снизилось потребление энергоресурсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а именно:

- холодное водоснабжение – на ___м3 (__________ тыс. руб.);

- теплоэнергия в горячей воде – ___Гкал (__________тыс. руб.);

- электроэнергия – ______ кВт (______ тыс. руб.)

(по данным Павловой М.Л.)